„Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Partynii, Radomyślu Wielkim  i Rudzie”

OPIS ROBÓT

Przy budowie boiska rekreacyjnego oraz elementów małej architektury ze  sprzętem  rehabilitacyjnym

Przedmiotem projektu jest  budowa boiska rekreacyjnego  o wymiarach 21,0 m x 32,0 m oraz elementów małej architektury (ze sprzętem rehabilitacyjnym).

Boisko sportowe będzie mieć charakter ogólnodostępny i składać się będzie z następujących boisk:

Boiska do mini koszykówki o wymiarach 9,0mx19,0 m , boisko do Futsal o wymiarach 18,0 m x 30,0 m ,boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97m x 23,77 m , boiska do siatkówki  o wymiarach 9,0 x18,0 m oraz 2 boisk do streetball o wymiarach 9,5 x 9.5 m . Planuje się ogrodzenie boiska piłkochwytem. Obok boiska  wielofunkcyjnego będą posadowione elementy sprzętu rehabilitacyjnego.

Projektuje się odwodnienie boisk  jako powierzchniowe poprzez dwukierunkowo uformuowanie spadku po szerokości boiska do odwodnienia liniowego zlokalizowanego po obu stronach boiska. Projektowane są także linie wyznaczające poszczególne pola boisk namalowane w kolorach i rozmiarach jak na projekcie

Wody opadowe odprowadzone będą w dalszej kolejności  na działkę Inwestora.

Ukształtowanie terenu :

Istniejące ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian , nie projektuje się prac ziemnych trwale zniekształcających rzeżbę terenu

Poziom posadowienia fundamentów przyjęto jako  -1,1 m poniżej istniejącego terenu. Zasadnicza głębokość zwierciadła wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia.