Znak: BI.I.271.2.2021

Radomyśl Wielki, 12.04.2021 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych polegająca  na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i  Pień”

Część nr 1- „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Partynia”.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W projekcie budowy chodnika w m. Partynia (w części opisowej, rysunkowej oraz w części tabelarycznej) występują studzienki połączeniowe w ilości 7 szt., studnia rewizyjna w ilości 1 szt., oraz studzienki ściekowe w ilości 10 szt., natomiast w przedmiarach i kosztorysie brak jest pozycji studzienek ściekowych w ilości 10 szt. - Proszę o uzupełnienie o daną pozycję, bądź odpowiedź czy mają być wykonane?

Pytanie nr 2:

W wyżej wymienionym projekcie również występują przykanaliki z rur fi 200 - również brak pozycji w przedmiarze i kosztorysie. Prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź do pytania 1 i 2:

Odpowiadając na pytania 1 i 2 jakie wpłynęły do w/w postępowania informuję, że w rozdziale III.1 SWZ „Kosztorys ofertowy” i w rozdziale IV.1 SWZ „Przedmiar robót” w części 3.Elementy odwodnienia  dodano dwie pozycje tj. „Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych ulicznych betonowych fi 50 cm – szt. 10” i „Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 20 cm – 21 m”.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Kierownik Zamawiającego