Znak: BI.I.271.15.2022

Radomyśl Wielki, 12.12.2022 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

– NR 3-

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim- budowa basenów zewnętrznych”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza wykonanie kontenerów posadowionych na bloczkach bądź fundamencie? Ustawienie kontenerów „w gruncie” tak jak jest to pokazane w dokumentacji uniemożliwia prawidłową wentylację kontenerów oraz ich wypoziomowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza posadowienie kontenerów na bloczkach lub fundamencie.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego