Znak: BI.I.271.9.2021

Radomyśl Wielki, 20.09.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W związku z aktualnymi trendami rynkowymi, najczęściej stosowane SA włókna o grubości między 300 a 400 mikronów. W związku z tym, prosimy aby Zamawiający rozszerzył przedział mikronów od min 300 do max 400 mikronów.

Prośba o obniżenie siły wyrywania pęczka do poziomu minimum 75N, ponieważ FIFA w swoich wymaganiach dopuszcza siłę wytrzymałości łączenia klejonego na wyżej wymienionym poziomie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.