Znak: BI.I.271.11.2021

Radomyśl Wielki, 20.10.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny ze sztucznej trawy, który ma wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu 52 N?

Wszystkie pozostałe parametry naszej nawierzchni są wyższe od wymaganych, w tym te najważniejsze:

- Parametr dtex, który jest kluczowy dla sztucznej trawy - jest na poziomie min. 15 600. Jest to podstawowa jednostka miary definiująca trwałość włókna. Im wyższy dtex włókna tym trwalsza nawierzchnia, czego dowodzą raporty FIFA.

- Grubość włókna min. 440 i 490 mikronów, czyli znacznie więcej niż wymaga Zamawiający.

- Przepuszczalność wody dla proponowanego systemu wynosi min. 3 000mm/h, co przy boiskach ma duże znaczenie podczas nagłych i ulewnych deszczów, ponieważ nie ma konieczności odwoływania meczy.

Proponowana zmiana nie ma dla Zamawiającego żadnego znaczenia, jeśli chodzi o funkcjonalność i jakość sztucznej trawy. Oczywiście zgadzamy się, że Zamawiający ma prawo opisać nawierzchnię według własnych potrzeb i nie musi uwzględniać wszystkich rodzajów nawierzchni występujących na rynku, ale nasza równoważna nawierzchnia - produkowana w Europie Zachodniej - spełnia większość parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że o jakości trawy stanowi grupa kilku parametrów, a nie jeden lub dwa indywidualne, które wpływają na siebie wzajemnie. Jeszcze raz podkreślamy, że obniżenie wytrzymałości na wyrywanie pęczka po starzeniu do 52 N  (wymóg FIFA 40 N) wcale nie obniży jakości trawy, skoro pozostałe parametry będą na wyższym poziomie. W Europie zachodniej dość wysoki poziom tego parametru to już 50 N.  Wymaganie wyniku na poziomie aż 78 N jest nietypowo wysoką wartością, którą spełnia najprawdopodobniej tylko jeden Producent.

Jeżeli Zamawiającemu faktycznie zależy na wyborze najlepszego produktu proporcjonalnie do możliwości budżetowych, to dlaczego nadal ograniczana jest konkurencyjność zawężona do jednego producenta trawy, co niewątpliwie doprowadzi także do zawyżonej cenowo Oferty Wykonawcy?

Ze względu na ponownie ogłoszone postępowanie prosimy o dopuszczenie proponowanej nawierzchni ze sztucznej trawy w celu poszerzenia konkurencyjności. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której w postępowaniu składana jest tylko jedna oferta. Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo, jak i finansowo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że celem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie wbudowanie materiałów, urządzeń itp. konkretnej marki lub producenta.

Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów spełniających wymagania minimalne .

Jeżeli pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym niewiążących dla wykonawców.

Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają postanowienia zawarte w SWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż opisane poniżej .

W związku z faktem, iż zakłada się że boisko będzie  ponadnormatywnie użytkowane tj. 12-14 godzin dziennie przez cały rok, zamawiający wymaga wyższych parametrów, aniżeli określa to FIFA w swoich minimalnych parametrach (wyrok KIO 525/2019).

Zamawiający informuje, że przedstawione parametry dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej należy traktować jako minimalne.

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość wykorzystać rozwiązania równoważne. Opis procedury  zatwierdzenia materiałów jak i rozwiązań równoważnych przedstawia STWiOR .

Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a także wyjaśnieniami udzielanymi na etapie składania ofert.

Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót .

Zamawiający przestawia ostateczne minimalne wymagania dla trawy syntetycznej :

1. wysokość włókna min 60 max 62mm

2. ilość pęczków min. 9 000/m2

3. ilość włókien min 110 000/m2

4. grubość każdego włókna min. 400 mikronów

5. dtex min 15.000

6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm

7. siła potrzebna do wyrywania pęczka po starzeniu min 55 N

8. typ trawy: monofil prosty

9. rodzaj trawy: polietylen

10. trawa tuftowana

11. podkład: lateksowy

12. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny zgodnie z zaleceniami producenta trawy (granulat pierwotny jest materiałem, który dostarczy Inwestor i jest elementem do wbudowania przez Wykonawcę). Wykonawca dostarczy trawę sztuczną z atestem dopuszczającym jej zasypanie granulatem pierwotnym EPDM .

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje raport z badań testu Lisport na min. 240.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 240.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie jest wykonane przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium?

Odpowiedź:

Raport z badań testu Lisport na min. 180.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.