Znak: BI.I.271.3.2022

Radomyśl Wielki, 21.04.2022 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1.

Budynek przy ul. Rynek 18 - zgodnie z projektem należy wykonać przyłącz kanalizacji sanitarnej.                    W przedmiarach brak rozebrania kostki na podjeździe przy budynku ul. Jasnej 12

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający zmienia ilości w kosztorysie ofertowym- budowlanym oraz przedmiarze robót- budowlanym w dziale Zagospodarowanie terenu w następujący sposób:

•	Poz. Nr 2.1.3.1 było 22,8 m2 należy przyjąć  142,80m2

•	Poz. Nr 2.2.2 było 41,55m2, należy przyjąć 161,55 m2

•	poz. Nr 2.2.3 było 41,55m2, należy przyjąć 161,55 m2

•	poz. Nr 2.2.4 było 38,55m2, należy przyjąć 158,55 m2

•	poz. Nr 2.2.5 było 38,55m2, należy przyjąć 158,55 m2

•	poz. Nr 2.2.6 było 20,31m2, należy przyjąć 44,31 m2

•	poz. Nr 2.2.7 było 18,24m2, należy przyjąć 114,24 m2

Pytanie nr 2.

Bardzo proszę o informację gdzie Wykonawca ma składować gruz - zgodnie z opisem "Powstały gruz zagospodarować i utylizować z zaleceniami Inwestora". Prosimy o wskazanie działki lub miejsca do składowania.

Odpowiedź nr 2.

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót „wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku do 10km ….” . Miejsce docelowe zostanie wskazane na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 3.

Czy elementy stalowe z rozbiórki mają być oddane na złom przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 3.

Elementy stalowe, złom, należą do Zamawiającego, dodatkowo stolarka okienna i drzwiowa zew. PVC zdemontować w sposób nadający się do ponownego montażu. Elementy z rozbiórki i demontażu składować na działce inwestycji,  które po robotach rozbiórkowych należy przekazać  Zamawiającemu.

Pytanie nr 4.

Czy elementy drewniane z rozbiórki mają być utylizowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 4

Elementy drewniane należą do Zamawiającego i należy je składować na działce inwestycji, które po robotach rozbiórkowych przekazać  Zamawiającemu.

Pytania nr 5.

Prosimy o uściślenie kolorystyki dla okien PCV:

- Budynek przy ul. Rynek 6 - kolor wewnętrzny biały/ zewnętrzny jasno szary

- Budynek przy ul. Rynek 18 - kolor wewnętrzny i zewnętrzny biały ?

Odpowiedź nr 5

Kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do wyceny należy przyjąć:

- Budynek Rynek 6 kolor wewnętrzny biały/zewnętrzny jasno szary

- Budynek Rynek 18 kolor wewnętrzny biały/zewnętrzny biały

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego