Znak: BI.I.271.3.2021

Radomyśl Wielki, 23.04.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W projekcie elektrycznym brak rzutów pietra i poddasza. Proszę o informację czy instalacje te wchodzą w zakres zadania. Jeżeli, tak to proszę o uzupełnienie projektu.

Pytanie nr 2:

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej schematów rozdzielnicy TO-1 i złącza ZK.

Pytanie nr 3:

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej schematu zasilania budynku. Nie znalazłem w zamieszczonej dokumentacji projektu podstawowego ze schematem zasilania.

Odpowiedź do pytania 1, 2, 3:

Zamawiający zamieszcza pierwotny projekt branży elektrycznej, który należy rozpatrywać łącznie z projektem zamiennym.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację czy likwidacja istniejących przyłączy napowietrznych jest częścią zadania i czy należy je wyceniać?

Odpowiedź:

Likwidacja istniejących przyłączy napowietrznych nie jest przedmiotem wyceny, będzie zrealizowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

Pytanie nr 5:

Proszę o załączenie projektu wykonawczego konstrukcji oraz geologii.

Odpowiedź:

Projekty wykonawcze nie były wykonywane, Zamawiający dysponuje projektem budowlanym w zakresie załączonym do przetargu. W załączeniu przesyłam badania geologiczne.

Pytanie nr 6:

Dotyczy poz. 1.19.7 przedmiaru budowlanego - Proszę o wskazanie gdzie należy zamontować rolety elektryczne oraz o podanie ich parametrów

Odpowiedź:

Lokalizację rolet wskazano w części rysunkowej projektu – rys. 2.A. Rzut piętra.

Rolety należy wykonać zgodnie z opisem projektu architektoniczno– budowlanego:

11.13. Rolety p.poż.

Na oknach i drzwiach balkonowych na piętrze od strony podwórza projektowane rolety p.poż. EI60 z certyfikatem.

Kurtyny rolowane p.poż. złożone z płaszcza zbudowanego z paneli z tworzywa, prowadnic bocznych, oraz kasety mieszczącej wał nawojowy i napęd elektryczny. Kurtyny z zamkiem topikowym.

Kaseta i prowadnice ukryte w warstwie ocieplenia elewacji.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie koloru RAL ślusarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Kolor ciemnoszary RAL 7037.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że rozbiórki budynków kolidujących z projektowanym budynkiem nie wchodzą w zakres oferty.

Odpowiedź:

Rozbiórki budynków kolidujących z projektowanym budynkiem nie wchodzą w zakres oferty, nie należy ich wyceniać.

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie specyfikacji zabudów meblowych – szafki kuchenne i szafy w zabudowie (rodzaj materiałów, ilości szuflad, sposób otwierania itp., gdyż ma to znaczny wpływ na cenę)

Odpowiedź:

Wysokość szafek górnych ok. 40cm. Wysokość szafek dolnych = wysokość blatu roboczego ok. 85cm. Blaty z płyty wiórowej laminowanej gr. 3,6cm. Szafki z płyty wiórowej meblowej gr.18mm obustronnie laminowanej. Krawędzie wykończone ABS. Standard – jak dla obiektów użyteczności publicznej.

Kolorystyka zostanie dobrana na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego po przedłożeniu wzorników przez wykonawcę.

Podziały i sposób otwierania szafek wg załączonych rysunków.

Pytanie nr 10:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rozdzielnice wymienione w przedmiarze: RG, TO1, TO11, TO12.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza projekt branży elektrycznej.

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o projekt pierwotny (architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne), który należy rozpatrywać łącznie z projektem zamiennym.

Dokumentacja została zamieszczona na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  oraz

https://radomyslwielki.pl/zamowienia-publiczne.html .

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego