Znak: BI.I.271.11.2021

Radomyśl Wielki, 26.10.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

SWZ podaje wymagania w zakresie zdolności zawodowej dotyczącej kierownika budowy:

Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania budowy w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń, posiadający min. 3 lata doświadczenia.

Zwracamy uwagę, że najczęściej na tego typu budowy inwestorzy wymagają kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi lub im odpowiadającymi wg wcześniej obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im wg wcześniej obowiązujących przepisów) bez klauzuli „bez ograniczeń” pod warunkiem posiadania wymaganego doświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Pytanie nr 2:

Opis projektu podaje:

12. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny zgodnie z zaleceniami producenta trawy.

Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie z granulatu EPDM z recyklingu, który jest znacznie tańszy?

Odpowiedź:

Granulat zostanie dostarczony przez Zamawiającego, proszę nie wyceniać granulatu.

Pytanie nr 3:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i  mapą.

Odpowiedź:

Nie występują kolizje z sieciami.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektową i techniczną.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź:

Aktualnie w budżecie zabezpieczona jest kwota 280.000,00 zł.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.