Znak: BI.I.271.3.2022

Radomyśl Wielki, 27.04.2022 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18”.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Budynek przy ul. Rynek 18 - Dotyczy opisu windy punkt 11.23

Czy opis dotyczy windy tradycyjnej hydraulicznej czy platformy dla osób niepełnosprawnych ?

Podany opis jest pomieszany . Połowa opisu to winda , połowa to platforma .

Odpowiedź nr 1

Do wyceny należy przyjąć windę o poniższych parametrach, lub równoważną przy zachowaniu wyspecyfikowanych parametrów :

- Napę hydrauliczny, dwuprzystankowa, nieprzelotowa

- udźwig 400kg

- Ilość osób 5

- Ilość przystanków 2

- Prędkość max. 15m/s

- Moc silnika 2,2-2,6 kW

- Zasilanie jednofazowe

- Maszynownia prefabrykowana zlokalizowana poza szybem windy

- Zjazd pożarowy

- Oświetlenie awaryjne, przycisk ALARM

- Oznaczenia dla niewidomych (Braille’a)

- Drzwi automatyczne teleskopowe (stal nierdzewna satynowa)

- Kabina

  - Ściany – laminat plastyfikowany ( na ścianie tylnej lustro)

  - Podłoga  - wykładzina gumowa antypoślizgowa (np. szara)

  - Listwy przypodłogowe, narożniki  - stal nierdzewna satynowa

  - Sufit stal nierdzewna satynowa z wbudowanym oświetleniem LED

  - Pochwyt na ścianie z lustrem – stal nierdzewna

  - Kaseta dyspozycyjna  - panel ze stali nierdzewnej

- Norma: Dyrektywa Maszynowa 2006/WE/46.

Pytanie nr 2

Budynek przy ul. Rynek 6 - Dotyczy opisu warstw posadzkowych na gruncie

W opisie konstrukcji i architektury warstwy podsadzkowe przedstawiono w następującym układzie:

- Płytki gresowe lub wykładzina, lub panele na wylewce samopoziomującej

- Wylewka cementowa gr. 6cm zbrojona siatką

- Izolacja termiczna – styropian EPS 100 gr. 15cm

- Izolacja przeciwwilgociowa –folia PE sklejana na zakładach, wywinięta na ściany

- Płyta betonowa 15cm

- Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie Is=0,98

W przedmiarach w poz. 1.4.1 uwzględniono podkład betonowy gr. 15cm w ilości 35,96 m3

Brak natomiast pozycji dotyczącej podsypki piaskowej i określenia jej grubości

Odpowiedz nr 2

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pozycja dotycząca podsypki piaskowej ujęta jest w pozycji roboty ziemny poz. 1.1.5 i 1.1.6 .

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego