Znak: BI.I.271.6.2022

Radomyśl Wielki, 06.07.2022 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Budowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim- place zabaw”.

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o podanie koloru maty przerostowej (np.: czarny lub zielony) przedmiar pozycja 3.8

Odpowiedź

Maty  przerostowe należy przyjąć koloru czarnego.

Pytanie 2

Proszę o podanie koloru obrzeża gumowego (np.: czarne, zielone, szare, czerwone) przedmiar

pozycja 3.7

Odpowiedź

Obrzeża należy przyjąć betonowe szare 6x25cm.

Pytanie 3

Proszę o podanie rodzaju/wymiarów kostki betonowej na chodniki np. Holland 20x10cm lub inne - przedmiar pozycja 2.6

Odpowiedź

Kostka betonowa Holland 20x10cm kolor szary, bezfazowa.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego