Opis robót przy wykonywaniu przebudowy świetlicy w Rudzie

Zakres robót  budowlano – remontowych na obiekcie świetlicy wiejskiej w Rudzie:

- Roboty wyburzeniowe polegające na:

- rozebraniu elementów betonowych schodów, elementów ścian i filarów

- wykucie z ścian ościeżnic drzwiowych metalowych

2)  Roboty posadzkarskie polegające na:

- wykonanie warstw wyrównawczych

- wyrównanie posadki zaprawa samopoziomującą

- wykonanie podłóg z paneli podłogowych trójwarstwowych

- ułożenie płytek gress

3) Roboty malarskie polegające na:

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie  poprzez

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej

- dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjna ścian

- dwukrotne pomalowanie ścian farbą olejna poliwinylowa

4) zamontowanie nadproży stalowych HEB 160

5)  Wymiana ościeżnic i stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z parapetami

6)  Zamontowanie klimatyzacji polegające na montażu 5 agregatów

7) wykonaniu kompletnej instalacji wewnętrznej elektrycznej

8) wykonaniu instalacji odgromowej

9) wykonaniu kompletnej instalacji wod – kan

10) wyposażenie świetlicy w niezbędne meble i sprzęt takich jak

Stoły , krzesła , regały, szafy, wieszaki itp.