Znak sprawy: BI.V.271.17.2015				                                Radomyśl Wielki dnia 29.09.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Pień, gmina Radomyśl Wielki”

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym                         w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej „SIWZ”.

Zadanie nr 1  „DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO”

Pytanie 1.

System ćwiczeń obwodowych.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę urządzenia typu Gymna Twisting na dowolne np. Shoulder Press /Lat Pull, Pec Dec/Fly, Abduktion/Adduktion, Leg Press, Squat, Abdominal /Back, Biceps i dodatkowo dostarczenie osobnego urządzenia typu Twister siedzący i stojący?

Ad. 1

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urządzenia typu Gymna Twisting na równoważne i dodatkowo dostarczenie osobnego urządzenia typu Twister siedzący i stojący.

Pytanie 2.

Stopień do wanien.

Czy zamawiający wymaga dostarczenia stopnia do wanny w pozycji 4. Stopień jest standardowym wyposażeniem wanny z pozycji nr 2?

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga dostarczenia stopnia do wanny z pozycji 4 ponieważ jest on na wyposażeniu wanny.

Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa:

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuści wannę bez termomieszalnika. W wannie tego typu termo mieszalnik nie występuje?

Ad. 3

Zamawiający dopuści wannę bez termomieszalnika.

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuści wannę bez systemu dezynfekcji przy użyciu lampy UV. W wannie jest w standardzie jeden system dezynfekcji chemicznej?

Ad. 4

Zamawiający nie dopuści wanny bez dezynfekcji z użyciem lampy UV.

Pytanie 5.

Czy zamawiający dopuści wannę z jedną dysza analną?

Ad. 5

Zamawiający dopuści wannę z jedną dyszą analną.

Pytanie 6.

Czy zamawiający dopuści wannę bez systemu podtrzymywania temperatury w wannie. Zbiegi w wannie są krótkotrwale i spadek temperatury podczas zabiegu jest niezauważalny?

Ad. 6

Zamawiający nie dopuści wanny bez systemu podtrzymywania temperatury w wannie

Pytanie 7.

Czy zamawiający dopuści wannę bez sterowanego elektronicznie spustu wody z misy wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych?

Ad. 7

Zamawiający nie dopuści wanny bez sterowanego elektronicznie spustu wody z misy wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych.

Pytanie 8.

Czy zamawiający dopuści termin dostawy do 30 dni?

Ad. 8

Nie. Zamawiający nie zmienia terminu dostawy.

Bieżnia:

Pytanie 9.

Czy zamawiający dopuści bieżnie bez pamięci osób, Programów sterowanych nachyleniem, Programy sterowanych prędkością, Programów sterowane tętnem. W bieżni tej programy te są dostępne tylko przy współpracy z tabletem lub smartfonem?

Ad. 9

Zamawiający dopuści bieżnię bez programów sterowanych przy użyciu tableta/smartfona.

Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuści bieżnię bez dodatkowego tabletu lub smartfonu. Dodatkowe urządzenie podwyższa cenę bieżni natomiast wszystkie funkcje sa dostępne z panelu bieżni.

Ad. 10

Zamawiający dopuści bieżnie bez dodatkowego tabletu, smartfona.

Pytanie 11.

Czy zamawiający dopuści bieżnię o parametrach:

- Wymiary pasa: 148 x 51 cm

- Max. waga użytkownika: 160 kg

- Bardzo cicha praca silnika

- Duży czytelny wyświetlacz

- Stabilna konstrukcja (waga bieżni 109 kg)

- Wyświetlane funkcje: Nachylenie, Czas, Dystans, Prędkość

- Ilość spalonych kalorii

- Puls

- Ilość wszystkich programów: 6

- Programy: 1 program manualny, 4 programów kombinowanych

- Programy kontroli rytmu serca HRC: 1

- Wyświetlacz LCD: x4

- Wybór prędkości bezpośrednich: 6 klawiszy

- Wybór kątów nachylenia bezpośrednich: 6 klawiszy

- Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny

- Pomiar pulsu poprzez sensowy dotykowe

- Moc silnika: 1,9 kW(2,50 HP)

- Prędkość: 1-20 km/h regulowana co 0,1 km/h

- Nachylenie: 0-15 % regulowane co 1 %

- Sterowanie dotykowe: 2x

- Wymiary pasa: 148 x 51 cm

- Rolki transportowe

- Zasilanie: 230 V , 50 Hz

- Waga: 109 kg

- Max.waga użytkownika: 160 kg

- Wymiary po rozłożeniu: 194 x 88 x 166 cm

- Wymiary po złożeniu: 110 x 88 x 140 cm

Ad. 11

Zamawiający dopuści bieżnię o podanych parametrach.

Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale III.1 Formularz cenowy w punkcie 5. „Bieżnia” w następujący sposób:

Jest w SIWZ Rozdział III.1 Formularz cenowy:

Bieżnia:

- Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany

- Pamięć osób

- Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii

- Pomiar tętna – w zestawie pas na klatkę piersiową

- Programy sterowane nachyleniem

- Programy sterowane prędkością

- Programy sterowane tętnem

- Sterowanie parametrami

- Sterowanie ręczne (count-up / count-down)

- Wybór kąta nachylenia - Quick Keys

- Wybór prędkości - Quick Keys

- Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy, LED + tablet / smartfon

- Wyświetlacz ciągły - 3 funkcje

- Złącze PC - Bluetooth

- Klasa DIN EN	DIN EN 957-1/6, klasa SA

- Maks. obciążenie wagowe - 150 kg

- Odstęp między podłożem a bieżnikiem ok. 18,0 cm

- Program HRC

- Prędkość min. / maks. km / h	1 - 20 (skok co 0,1 km/h)

- Regulacja stopnia nachylenia (w %)	0 - 15, sterowany silnikiem

- Regulacja pochylenia

- Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) 2,2 / 3,0

- Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM)	2,2 / 3,0

- Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) 152 / 51

- Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

Zmienia się opis w SIWZ Rozdział III.1 Formularz cenowy na:

Bieżnia:

- Waga użytkownika: min. 150 kg

- Duży czytelny wyświetlacz

- Stabilna konstrukcja

- Wyświetlane funkcje: nachylenie , czas, dystans, prędkość, ilość spalonych kalorii, puls,

- Ilość programów: min 6

- Program kontroli rytmu serca HRC

- wybór prędkości bezpośrednich

- Wybór kątów nachylenia bezpośrednich

- Pomiar pulsu przez pas telemetryczny

- pomiar pulsu przez sensory dotykowe

- moc silnika min. 1,9 kW

- Prędkość: 1-20 km/h, regulowana co 0,1 km/h

- nachylenie: 0-15% regulowane co 1%

- sterowanie dotykowe: 2x

- wymiary pasa: min. 148x51 cm

- rolki transportowe

- zasilanie: 230V, 50 Hz

Zadanie nr 3 Dostawa sprzętu AGD i sanitarnego

Pytanie 1.

Pkt. 28 Dozownik do papieru toaletowego

Czy Zamawiający dopuści dozownik o wymiarach : wysokość 265 mm x szerokość 260 mm x głębokość 118 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych?

Ad. 1

Zamawiający dopuści dozownik o wymiarach: wysokość 265 mm x szerokość 260mm x głębokość 118 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych.

Pytanie 2.

Pkt. 29 Podajnik na ręczniki papierowe

Czy Zamawiający dopuści podajnik o wymiarach : wysokość 265 mm x szerokość 282 mm x głębokość 102 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych?

Czy podajnik ma być wykonany ze stali nierdzewnej matowej czy polerowanej?

Ad. 2

Zamawiający dopuści podajnik o wymiarach: wysokość 265 mm x szerokość 282 mm x głębokość 102 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych, podajnik ma być wykonany ze stali nierdzewnej matowej.

Pytania 3.

Pkt. 30 Dozownik mydła

Czy Zamawiający dopuści dozownik mydła o pojemności zbiornika 1000 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Czy dozownik ma być wykonany ze stali nierdzewnej matowej czy polerowanej ?

Ad. 3

Zamawiający dopuści dozownik mydła o pojemności zbiornika 1000 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów,  dozownik ma być wykonany ze stali nierdzewnej matowej.

Wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego