ROZDZIAŁ III.1 SIWZ

FORMULARZ CENOWY

DLA ZADANIA NR 1

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

| Lp. | Nazwa | Producent/typ/model oferowanego sprzętu | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # System ćwiczeń obwodowych: # Platforma wibracyjna i rehabilitacja ruchowa – Gymna Twisting - urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha i mięśni skośnych zewnętrznych # Platforma wibracyjna i rehabilitacja ruchowa - Leg Extension / Leg Curl - trening mięśni ud Platforma wibracyjna i rehabilitacja ruchowa - Gymna Chest / Back - trening mięśni rąk i klatki piersiowej |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa : - 14 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach - Prysznic ręczny - Masaż perełkowy (55 dysz – 11 x 5) - Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem - Dotykowy panel sterowania - Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu - Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” - Termomieszalnik - System chromoterapii - System dezynfekcji chemicznej - System dezynfekcji przy użyciu lampy UV - Dysze analne (2 sztuki) - Sterowany elektronicznie spust wody z misy wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych - System podtrzymywania temperatury w wannie/ogrzewania - Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny - Pojemność: 210 litrów - Długość: 1540 mm - Szerokość: 870 mm - Wysokość: 1070 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ### Rower magnetyczny: - opór: magnetyczny - obciążenie: 16 stopni - koło zamachowe: 8 kg - wyświetlacz: - czas, odległość, prędkość, całkowita liczba kilometrów, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, pomiar pulsu, test sprawności - programy: - programy manualne: Count-Up / Count-Down - programy stałe: P1 - P6 - programy sterowane tętnem: HRC1/HRC2 - pomiar pulsu: sensory dotykowe lub pas telemetryczny (opcja) - rolki transportowe - regulacja siodełka: pion/poziom - max. waga użytkownika: 130 kg |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Stopień do wanien: - dwustopniowy, - wykonany z materiałów antypoślizgowych, - stabilna, trwała konstrukcja, - Wymiary sugerowane: : 53cm x 43cm x 39cm (dł x szer x wys), |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Bieżnia: - Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany - Pamięć osób - Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii - Pomiar tętna – w zestawie pas na klatkę piersiową - Programy sterowane nachyleniem - Programy sterowane prędkością - Programy sterowane tętnem - Sterowanie parametrami - Sterowanie ręczne (count-up / count-down) - Wybór kąta nachylenia - Quick Keys - Wybór prędkości - Quick Keys - Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy, LED + tablet / smartfon - Wyświetlacz ciągły - 3 funkcje - Złącze PC - Bluetooth - Klasa DIN EN DIN EN 957-1/6, klasa SA - Maks. obciążenie wagowe - 150 kg - Odstęp między podłożem a bieżnikiem ok. 18,0 cm - Program HRC - Prędkość min. / maks. km / h 1 - 20 (skok co 0,1 km/h) - Regulacja stopnia nachylenia (w %) 0 - 15, sterowany silnikiem - Regulacja pochylenia - Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) 2,2 / 3,0 - Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) 2,2 / 3,0 - Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) 152 / 51 - Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Podnośnik transportowo kąpielowy typu żuraw: - do podnoszenia pacjentów o wadze do 150 kg, - siłowniki LINAK, - kółka z blokadą . - rama jezdna ruchoma - przycisk awaryjny. - Trzy rodzaje nosideł: - REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów), - COMFORT(z zagłówkiem), - HYGIENIC(do stosowania w toalecie) - Wysokość: 174 cm - Długość: 111,5 cm - Szerokość (złożone nogi podnośnika): 55 cm - Szerokość (rozłożone nogi): 103,5 cm - Wysokość ramienia: 111,5 cm - Maksymalna waga pacjenta: 150 kg |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………….

Podpis Wykonawcy