Załącznik nr 7.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW

dla części nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pracownia geograficzna I- obserwatorium astronomiczne |  |  |
| 1 | Teleskop astronomiczny | Średnica min. 11 cali, sterowany elektrycznie z systemem GOTO | 1 |
| 2 | Kamera do teleskopu | Matryca CCD rozdzielczość min. 494x659 typ kamery: kolorowa z filtrem IR cut - złącze: USB 2.0 - sensor: CCD - typ: skan progresywny - format: 1/2" - zakres dynamiczny: 8 bit - czas ekspozycji: 1/10000 sekundy do 60 minut - wzmocnienie: 0 dB do 36 dB - klatki na sekundę: 15 | 1 |
| 3 | Filtr słoneczny | Ochrona przed słońcem- średnica min. 11 cali | 1 |
| 4 | Teleskop słoneczny | Średnica min. 40 mm, ogniskowa min. 400 mm + filtr blokujący 10 mm i paśmie: <.5Å | 1 |
| 5 | Mobilne planetarium | Średnica 8,2 m + dedykowany do pracy w planetarium system wyświetlania, zestaw audio o mocy muzycznej min. 60 W, laptop, wentylator | 1 |
| 6 | Stacja meteorologiczna | Stacjonarna z bezprzewodowym przesyłem danych Stacja meteorologiczna winna posiadać następujące funkcje: •Zegar kwarcowy •Wyświetlacz w formacie 12/24 h •Punkt rosy •5 symboli prognozy pogody •9 symboli faz księżyca •Wschód i zachód słońca •Graficzna prezentacja trendów pogodowych •Możliwość ustawienia 22 alarmów •Barometr z 5 strzałkami •Stacja umożliwia wskazanie, w połączeniu z oprogramowaniem Weather Link: temperatury punktu rosy w pomieszczeniu (-50 do +60°C), indeksu temperatury pokojowej (-1 do +74°C), różnicy temperatury i kierunku wiatru. Dodatkowo winna zawierać: •Zestaw czujników zewnętrznych •Solarny czujnik zewnętrzny z akumulatorem •Oprogramowanie WeatherLink IP z rejestratorem •Przycisk Weather Center •Baterię •Maszt montażowy | 1 |
| 7 | Mobilna stacja meteorologiczna | Możliwość wyświetlania parametrów na ekranie. Zawierająca: odbiornik DCF z czujnikiem zewnętrznym, Wskaźnik w formacie 12/24 h Wyświetlanie temperatury zewnętrznej, temperatury odczuwalnej lub temperatury punktu rosy, Wyświetlanie temperatury w °C i °F, Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych dla wszystkich pomiarów, Alarm, Funkcja alarmowa dla prędkości wiatru, ilości deszczu, temperatury pokojowej / na zewnątrz, wilgotności powietrza w pomieszczeniu / na zewnątrz (przekroczenie lub nieosiągnięcie określonych, ustawionych wartości granicznych), Możliwość montażu na ścianie oraz ustawienia na stole, Podświetlenie tła wyświetlacza LCD przy dotyku klawiszy, Możliwość wyboru jednostek: prędkości wiatru km/h, m/s, bft, mph, węzły, Ilość opadów mm, inch. | 1 |
| 8 | Teleskop zwierciadlany | Średnica 80mm, ogniskowa 600 mm układ optyczny: 8" Schmidt-Cassegrain długość ogniskowej: 2032mm F/10 szukacz: 9x50 montaż: widłowy (podwójne ramię) | 1 |
| 9 | Montaż paralaktyczny ( stojak) | Z napędami w 2 płaszczyznach o konstrukcji dostosowanej do wymiarów teleskopu. | 1 |
| 10 | Teodolit szkolny | Wysuwane nóżki, wskaźnik poziomowania zapewniający dobre ustawienie, skala o dokładności 1 stopnia, maksymalna wysokość 125 cm średnica podstawy 30 cm | 1 |
| II | Pracownia geograficzna II |  |  |
| 1 | Zestaw do badania ciśnienia powietrza | przyrządy pomiarowe, pozwalające badać takie czynniki i parametry jak: temperatury powietrza, w tym zmian dziennych (min./max) • ciśnienia atmosferycznego • światłości • wilgotności względnej • temperatury • poziom dźwięku / hałasu • wielkości opadu atmosferycznego • pH opadu atmosferycznego i in. • zawartości ozonu w powietrzu • zanieczyszczenia powietrza • zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków kwiatowych • wykrytych bakterii | 1 |
| 2 | Kolekcja skał | Zestaw winien pozwalać na prezentację podstawowych typów skał. Zawierać po 15 skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Łącznie 45 skał, każda wielkości ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona winna być w odrębnym wewnętrznym pojemniku z przegródkami. Łącznie 45 skał, każda wielkości ok. 4 x 4 cm. | 2 |
| 3 | Mikroskop stereoskopowy | Płynna zmiana powiększania 7-45X | 1 |
| III | Pracownia fizyczna |  |  |
| 1 | Modele silników | Silnik parowy Silnik Stirlinga | 1 1 |
| 2 | Zestaw Energia - źródła | Zestaw zawiera zminiaturyzowane, działające zestawy takich urządzeń jak: turbina wiatrowa, panel fotowoltaiczny (słoneczny), elektrolizer, ogniwo paliwowe PEM oraz system przechowywania wodoru (paliwo). | 1 |
| 3 | Zestaw do pozyskiwania H2 | odwracalne ogniwo paliwowe, jednostka magazynowania gazu, panel słoneczny, silnik ze śmigłem, akumulator z przełącznikiem | 1 |
| V | Pracownia wychowania fizycznego |  |  |
| 1 | Wyrzutnie piłek tenisowych | Czas pracy na akumulatorze 4-8 h, poj. Min. 150 piłek, prędkość wyrzucania piłek od 16 do 150 km/h, zmiana kąta wyrzucania piłek, wyposażona w koła do przemieszczania, mechanizm podawania piłek w jednej płaszczyźnie od backhandu do forehandu, możliwość treningu wszystkich uderzeń z głębi kortu, z woleja, smasha i uderzeń z powietrza | 1 |
| VI | Pracownia biologiczna |  |  |
| 1 | Mikroskop biologiczny | Mikroskop + kamera UCMOS 8MP Mikroskop biologiczny z nasadka trinokularową, pole widzenia 20 mm, obiektywy (4x, 10x, 40x, 100x - immersja) planachromatyczne. Rewolwer 5-obiektywowy, oświetlenie LED. | 2 |
| 2 | Mikroskop stereoskopowy | Płynna zmiana powiększenia 7-45X | 1 |